- 天长市红十字会应急救护培训教学设备采购及安装项目公开询价采购函

项目编号：TCZBCG-201500138

安徽新宏工程造价有限公司受天长市红十字会委托，现以公开询价采购方式购买以下产品，欢迎具有相应资质能力的投标人积极参与，现将有关产品采购事项说明如下：

一、产品需求

1、产品清单

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 计划数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | 具体详见附件技术参数 | 台 | 20 |
| 2 | 高级自动心肺复苏模拟人（IC卡管理） | 具体详见附件技术参数 | 台 | 1 |
| 3 | 无线心肺复苏模拟人 | 具体详见附件技术参数 | 台 | 1 |

附件：产品参数及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | 可进行心肺复苏的训练和考核，实现瞳孔大小对比、手动颈动脉搏动、气道开放、电子监测吹气量和按压深度。适应于社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校等医疗单位进行心肺复苏培训的新一代产品。 执行标准：美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 2010版国际心肺复苏指南特点：保证胸外按压的频率和深度；最大限度地减少中断；避免过度通气；保证胸廓完全回弹。 一、CPR模拟人功能： 1、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观; 2、模拟生命体征： ·瞳孔反应：模拟人瞳孔由一只散大与一只缩小瞳孔组成，以便于比较认识。 ·颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 3、进行人工呼吸和心外按压。可进行气道开放，气道灯变绿。 二、CPR显示屏功能： 1、可进行CPR训练。 2、心外按压时电子监测按压部位。 3、条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml 。 吹气量过少、合适、过大时，条形码分别显示为黄色、绿色、红色。 4、条形码显示按压深度：正确的按压深度5cm以上。按压深度过少、适合，条形码分别显示为黄色、绿色。 5、操作频率：大于或等于100次/分，以“嘀”声为标志。 6、操作周期：30次有效的按压后2次有效的吹气，5个周期。 7、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳定后输出电源6V；或采用4节1号电池直流电源。 提供样品演示 | 20 |
| 2 | 高级自动心肺复苏模拟人（IC卡管理） | 功能参数要求：本产品要结合2010国际心肺复苏标准，保证产品功能全面升级，要能突出强化胸外按压的重要性，并要求使用新一代材料，符合现实临床CPR操作要求。具体要求如下： 一、CPR模拟人功能： 1、选用新一代材料，牢固耐用，在10版新标准之下游刃有余。 2、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 3、模拟生命体征： ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 4、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 5、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 ·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 ·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2010国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例、及格的按压数、及格的吹气数、按压和吹气正确率。 二、CPR显示屏功能： 1、电子监测：电子监测气道开放和按压部位。显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。 2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 3、条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上. ·按压深度过少时，条形码为黄色。 ·按压深度合适时，条形码为绿色。 4、条形码显示吹气量： 500ml/600ml-1000ml ·吹气量过少时，条形码为黄色。 ·吹气量合适时，条形码为绿色。 ·吹气量过大时，条形码为红色。 5、可设定操作时间，以秒为单位。 6、操作频率：100次/分以上。 7、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。 三、打印机功能： 1、可选择操作时同步打印操作过程。 2、可选择操作结束后打印操作过程。 3、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 四、 RF遥控器功能： 1、RF遥控器，老师可通过遥控器控制CPR开始、停止、瞳孔变化、有无脉搏、打印机等功能。还可以意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物进行记录。 五、材料特点： 1、面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用进口热塑弹性体混合胶材料，内部选用新一代耐用材料，牢固耐用，消毒清洗不变形，拆装更换方便，材料达到国外同等水平。 学员信息IC卡：各项考核操作信息同步记录在IC卡上，IC卡信息可在计算机上通过学员管理软件用于学员考试过程回放、成绩评分、学员考核成绩档案管理。 配有创伤四肢，可替换模型原件四肢，可以训练急救、止血包扎、固定、搬运等四项创伤技术。 | 1 |
| 3 | 无线心肺复苏模拟人 | 功能参数要求：本产品要结合2010国际心肺复苏标准，保证产品功能全面升级，要能突出强化胸外按压的重要性，并要求使用新一代材料，符合现实临床CPR操作要求。具体要求如下： 一、头部（气道管理）： 1、仿真的亚洲成人头部， 精确的头颈部解剖特征，逼真的口咽部解剖结构，可以更加有效地讲解Sellick手法和气道痉挛； 2、模拟气道可以插入喉罩和复合插管； 3、提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习； 4、人工通气时可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习； 5、可经口或鼻进行气管、咽、食管插管； 6、可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引； 7、可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习； 8、提供模拟痰液，增加练习场景的真实感； 9、可触及模拟的颈动脉搏动； 10、可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习； 11、电子显示监测气管插管不同位置； 12、内置传感系统：可自动检测模拟人体位、环状软骨按压监测、气管插管位置； 13、全程语音提示。 二、CPR模拟人： 1、模拟人与显示器可实现无线连接，操作数据自动储存在记录仪内。 2、模拟生命体征： ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 3、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 4、强调流程训练：可进行意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物5个操作。 5、内置有多个传感装置，系统自动感应操作者是否进行意识判断、脉搏检查等操作并记录 6、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 ·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 ·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2010国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例、及格的按压数、及格的吹气数、按压和吹气正确率。 7、内置记录仪：可自行记录整个系统的所有运行、操作数据，并可在电脑上回放。其作用类似于飞机的“黑匣子” 8、标准设定：可在不同的CPR标准间进行切换 三、CPR显示屏功能： 1、电子监测：电子监测气道开放和按压部位。显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。 2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 3、条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上. ·按压深度过少时，条形码为黄色。 ·按压深度合适时，条形码为绿色。 4、条形码显示吹气量： 500ml/600ml-1000ml ·吹气量过少时，条形码为黄色。 ·吹气量合适时，条形码为绿色。 ·吹气量过大时，条形码为红色。 5、可设定操作时间，以秒为单位。 6、操作频率：100次/分以上。 7、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。 四、打印机功能： 1、可选择操作时同步打印操作过程。 2、可选择操作结束后打印操作过程。 3、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 五、移动控制终端： 1、彩色液晶触控式移动终端 2、老师可通过用移动终端控制CPR开始、停止、瞳孔变化、有无脉搏、打印机等功能。还可以意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物进行记录。 | 1 |

备注：①附件内如有参考品牌，仅作为说明没有限制性，被询价投标人可以在报价函中选择，同等档次替代品牌产品，但这些替代品牌的性能要优于或相当于技术规格中要求的标准，且报价时应提供有关技术证明资料，未能提供的按无效投标处理。

②技术证明资料是指能够证明主要技术参数，功能及配置情况的技术资料，如国家相关检测机构出具的检验报告复印件，或生产厂家公开发布的资料等技术资料。没有技术资料支持的技术参数，功能及配置不能视为响应，其报价按无效投标处理。

2、质量要求

投标人提供的产品应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须并附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。产品完好，物品配件齐全。为使所采购的关键性产品正常、连续地使用，投标人应提供关键性产品正常使用两年期间所需的完整的零配件、特种工具等清单，以及它们的货源及现行价格。此价格不包括在总报价中。

- 交货时间、地点、安装调试及技术服务（含培训）要求：

①交货时间：中标单位在签订合同后7天内必须完成配送及安装工作。

②交货地点:天长市红十字会指定地点。

③供货方有责任和义务免费指导（或解答）和培训采购方人员对设备的操作与使用、咨询、维修、服务等；产品配发各下属单位有专业技术培训人员免费上门指导。

4、质保及售后服务要求

①提供厂家承诺的1年或以上免费质量保修及售后服务承诺，质保期自双方在验收单上签字之日算起。质保期内，如产品有质量问题，投标人应主动及时免费上门保修、调换；终生上门维修（质保期满后只收取材料费）。

②质保期内，投标人应对产品由于设计、工艺或材料缺陷而发生的人和不足或故障负责维修或更换，由此产生的费用自行承担。

③具有本地化服务能力（安徽省内有注册服务地址，提供售后服务固定电话及提供服务人员名单）。

5、付款方式

产品完成配送安装、调试后，向招标人申请验收，招标人在7日内组织验收合格（无故未按期验收，视为工程合格）后，付至合同总价款的90%；余款作为质保金，在1年质保期满后无息付清。

二、供应商应具备的条件

1、投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人具有独立法人资格的生产厂商或代理商（投标人是代理商必须具有所投产品的生产厂家针对本项目唯一的授权书，且必须具有所报产品的生产或经营能力）；

3、所投产品的生产厂家需具有ISO9001、BS-OHSAS8001、ISO4001等系列证书（原件在签订合同时需提供备查）；

4、企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、不接受联合体投标。

三、报价及报价函要求

- 1、报价要求

（1）本次招标报价设置最高限价。投标人所投产品单价不得高于综合单价，且总报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。

本次采购最高限价为：壹拾玖万壹仟伍佰元整

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 综合单价 （元） | 计划 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | 台 | 7800 | 20 | 156000 |
| 2 | 高级自动心肺复苏模拟人（IC卡管理） | 台 | 15500 | 1 | 15500 |
| 3 | 无线心肺复苏模拟人 | 台 | 20000 | 1 | 20000 |
|  | 合计 |  |  |  | 191500 |

（2）投标人只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

（3）投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变；

（4）本次采购报价投标人必须按招标人发布的采购清单中的设备名称、单位、数量不变进行报价、合价，不得漏报，否则按废标处理。如总价与单价不符时，以单价为准，修正总报价，但单价金额小数点有明显错误的除外，作为评标依据。结算时，以所报的产品综合单价×相应的实际供货数量进行结算；

（5）投标人所报的综合单价包括产品的材料价、运输费、装卸费、利润、管理费、安装费、培训费、相关检测费用、相关交易费及国家向投标人征收的各种税费等一切可能产生的费用。

（6）招标人保留产品清单数量调整的权力。（包含清单数量的增加或减少）

### 2、交易服务费及招标代理费

中标人需支付给代理机构的招标代理费2000元（含家评审费）。以上费用由中标人在领取中标通知书前支付，投标人在报价时需考虑此部分费用。

- 3、投标文件的组成及密封

3.1投标文件组成

（一）资格证明材料：

（1）法定代表人证书和本人身份证复印件 (或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件)；

（2）营业执照副本复印件（具备本次招标产品或服务的经营范围）

（3）组织机构代码证副本复印件；

（4）税务登记证副本复印件；

（5）投标人须提供所投产品的生产厂家提供的ISO9001、BS-OHSAS8001、ISO4001等系列证书复印件；

（6）投标人是代理商、经销商的须出具所投产品生产厂家针对本项目授权给代理经销商唯一的授权书原件；

（7）具有本地化服务能力（安徽省内有注册服务地址，提供售后服务固定电话及提供服务人员名单复印件）

（8）中国人民银行基本账户开户许可证（复印件加盖本单位公章）；

（9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

注：资信证明文件应当在授权委托书等格式文本要求的相应位置签字或盖章，其余所有页均需加盖公章。

（二）投标报价文件

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（见资格证明文件格式）；

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）报价清单（格式见附件）；

（5）详细的产品品牌、规格、型号、技术参数等（附技术参数响应表、产品的详细配置清单，格式见附件）（未按要求提供的，报价文件将按无效报价处理）；

（6）生产厂家针对项目售后服务承诺函；

（7）清单技术参数中要求提供的其他证件、证明材料；

（8）产品的技术支持及售后服务承诺（投标自行承诺）；

（9）投标人认为需要提供的其他材料。

3.2资格证明原件组成（原件仅需一份，按招标文件要求携带至现场）：

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)（身份证原件手持，身份证复印件加盖公章密封于档案袋内）；

（2）营业执照副本原件（具备本次招标产品或服务的经营范围）

（3）组织机构代码证副本原件；

（4）税务登记证副本原件；

（5）投标人需提供所投产品的生产厂家提供的ISO9001、BS-OHSAS8001、ISO4001等系列证书（原件或复印件加盖生产单位公章）；

（6）中国人民银行基本账户开户许可证（原件或复印件加盖本单位公章均可）；

3.3投标文件的份数和签署

（1）投标文件的份数为：投标文件由资格证明文件、投标报价文件、资格证明原件三个密封档案袋组成；均为正本一份，副本二份（原件除外）；

（2）除按招标文件中规定格式要求签字盖章外，其余部分每页均需加盖投标人印章。

3.4投标文件的密封：

①法定代表人有效身份证原件(如为委托代理，则改为被委托人有效身份证原件)原件由投标人手持，开标现场查验确认（委托授权书密封于档案袋内）；

②资格证明材料(正本1份、副本2份)密封于资格证明档案袋内；

投标报价文件(正本1份、副本2份)密封于报价文件档案袋内。

③法定代表人身份证明原件(或法定代表人授权委托书原件)、营业执照副本、税务登记证副本等原件必须单独密封于另一档案袋，随投标文件一同递交。未密封或未按时递交的都将被拒收。

④投标文件的密封袋应在封口处加盖投标人印章，在封面上标明袋内材料名称、招标人名称、项目名称、投标人名称和地址及“于2015年11月24日15时00分之前不得开启”的字样。否则，该投标文件可能将被拒绝。

⑤招标人不接受报价函未密封的投标文件。

⑥如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失，或因密封不严而产生的后果，招标人概不负责。

- 4、投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：招标机构代理人员

投标文件提交截止时间：2015年11月24日15时00分

地  点：天长市公共资源交易中心开标三室（新市政府广场东路东侧，国土资源服务中心二楼）

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 5、开标时间及地点

投标截止时间：2015年11月24日15时00分

开标时间：同投标截止时间

开标地点：天长市公共资源交易中心开标三室（新市政府广场东路东侧，国土资源服务中心二楼）

- 6、招标文件的澄清与修改

（1）任何要求澄清询价函的投标人，均应于2015年 11月19日17时前将疑问内容一致的电子版发至下述邮箱：ahxhgczj@163.com。逾期不予受理。

（2）招标人（或其委托的招标代理机构）对询价函进行的澄清、更正或更改，将于2015年11月20日17时后在天长市公共资源交易中心网（www.tczbcg.com）上发布，该公告内容为询价函的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。招标人（或其委托的招标代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

- 四、投标保证金

投标保证金人民币0.38万元。

上述保证金必须在2015年11月24日15时00分前由投标人基本账户转入天长市公共资源交易中心账户，不接收汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间，开标时由天长市公共资源交易监督管理局监督人员向评委提交投标人投标保证金缴纳情况表，由评委按本招标文件要求，审查确定投标保证金缴纳是否符合招标文件的规定。未按规定交纳投标保证金的，其资格审查不合格。保证金转入下列账户：

（账户一）收款单位： 天长市公共资源交易中心

开户银行： 中国工商银行天长三圣支行

账    号：1313202038000082105

交纳保证金时须在交易附言中注明“天长市红十字会应急救护培训教学设备采购及安装项目”投标保证金。

各潜在的投标人在递交保证金时请慎重考虑，凡缴纳保证金后无正当理由不参加开标会议、不递交投标文件，将视为干扰招投标秩序的不诚信行为，保证金将予以没收，且一年内不得参与天长市公共资源交易中心的招投标活动。

未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内无息退还；中标人的投标保证金在与招标人签定采购合同后一周内无息退还。

履约保证金为中标价的10%，中标人的履约保证金待项目全部完成，经招标人及相关单位验收合格后一个月内一次性无息退还。

- 五、开标程序

开标会议由招标代理机构主持，并按下列程序进行开标：

1、由天长市公共资源交易监督管理局监督人员宣布开标纪律；

2、由投标人代表检查投标文件的密封情况；

3、监督部门对各投标人的法定代表人或委托代理人到场情况按照投标文件递交的先后顺序进行验证确认；

4、由代理机构工作人员在监督部门的监督下将各投标人资格证明文件及原件报送至评标室，交于评委拆封评审；

5、宣读资格审查合格的投标人名称，由主持人按照投标文件递交的先后顺序当众拆封资格审查合格的投标人的密封函，宣读投标人名称、投标报价和其他主要内容，由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认后，由代理机构工作人员在监督部门的监督下报送至评标室；

6、宣布各投标人投标报价评审结果，宣布中标候选人情况；

代理机构要对开标过程进行记录，并存档备查。

- 六、成交原则

1、评审委员会3人，由招标人依法组成。

2、由评审委员会对各投标人资格证明文件及原件进行审验，审验不合格者其报价将被拒绝。

3、由评审委员会确认各投标人资格、质量及服务均符合本招标文件要求后，推荐经评审合格的投标报价最低的投标人为中标候选人。若最低报价出现两家或两家以上相同时，将由招标人随机抽取确定中标候选人。如所有投标人的投标报价均高于或等于最高限价，则由招标人宣布招标失败。

4、定标：中标候选人名单公示3天后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，方可确定为成交供应商。

5、该项报价一经认可，即为签约的合同价。投标人一经做出报价，即为不可撤回。否则，该投标人在今后一年内不得参与天长市公共资源交易中心的所有招投标活动。

6、投标人提交的报价函，将作为合同的组成部分。

## 七、投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

1、投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

2、投标人超出营业范围投标的；

3、未按招标文件格式要求签字盖章的；

4、投标文件中重要实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

5、未按招标文件要求提交投标保证金的；

6、投标人改变或遗漏清单中材料品种、数量的；

7、投标函总报价与投标报价表总报价不一致的；

8、投标报价高于或等于最高限价的；

9、投标有效期、交货时间、质保期、技术参数等重要商务条款不能满足招标文件要求的。

10、不能提供资格审查原件的或提供的原件不符合要求的；

11、投标人不符合招标文件规定的投标人应具备的条件；

12、投标人所投产品不符合招标人提出的产品技术要求的。

投标报价修正方法：数量与设备清单的数量不一致的，以招标文件中设备清单为准，并修正总价；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

按上述方法修正（经投标人确认）后的总价作为评标的依据，投标人拒绝签字确认的，按废标处理。

## 八、其他事项

1、投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的附加要求。

2、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权终止合同。

3、到投标截止时间止，投标人少于3个的，本次招标宣布失败。若招标人申请经天长市公共资源交易监督管理局同意可以现场转为竞争性谈判或单一来源谈判；如谈判失败,则进行重新采购。

参加竞争性谈判、单一来源采购的投标人必须符合下列条件：投标保证金已足额交纳；投标资格符合招标文件要求；对招标文件作出实质性响应。”

4、当中标人因弄虚作假不能确定为供应商或不能履行合同，产品供应未能按原计划进场，延误时间超过48小时或产品因规格、质量达不到招标要求标准而导致退货机率太大而影响进度的，招标人有权取消其中标资格并没收其履约保证金。

5、投标人投标时需带心肺复苏模拟人样品（只需提供清单要求中的第一种模拟人样品）到现场进行调试，不携带样品或无法提供样品的投标人，投标文件将被拒收。

## 九、材料采购合同（部分参考）

招标人：                                 （以下简称为甲方）

供货方（报价人）：                         （以下简称为乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就（以下简称为产品）采购事宜协商订立本合同。
　1、使用产品概况
　　（1）产品名称：_________________________________
　　（2）供货地点：_________________________________
　2、产品的基本情况

| 总价款：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、验收：

（1）产品按要求运到指定地点后，由招标人组织相关单位验收，对不符合规定的规格及质量要求的，招标人有权要求在规定的时间内予以更换。

4、产品价款的支付

(1)产品预付款：无预付款。

(2)产品款支付：产品完成配送安装、调试后，向招标人申请验收，招标人在7日内组织验收合格（无故未按期验收，视为工程合格）后，付至合同总价款的90%；余款作为质保金，在质保期满后无息付清。

5、合同价款及调整

(1)  本合同价款采用固定单价合同确定

(2)  结算价=中标价±供货数量变更×综合单价±合理索赔

6、其他

本合同未尽事宜，双方协商确定；

本合同一式   份。甲、乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：                             乙方：

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人：                     或委托代理人：

日期：                             日期：

附：投标书组成（格式文本）

1、封面

## 一、投标文件一（资格证明文件）

注明正本或副本

资格证明文件

（投标文件一）

项目名称

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人证书和本人身份证复印件 (或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件)；

（2）营业执照副本复印件（具备本次招标产品或服务的经营范围）

（3）组织机构代码证副本复印件；

（4）税务登记证副本复印件；

（5）投标人需提供所投产品的生产厂家提供的ISO9001、BS-OHSAS8001、ISO4001等系列证书复印件；

（6）投标人是代理商、经销商的须出具所投产品生产厂家针对本项目授权给代理经销商唯一的授权书原件；

（7）具有本地化服务能力（安徽省内有注册服务地址，提供售后服务固定电话及提供服务人员名单复印件）

（8）中国人民银行基本账户开户许可证（复印件加盖本单位公章）；

（9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字）

委托代理人（身份证号码）：               （签字）

年    月    日

## 二、投标文件二（投标报价文件）

注明正本或副本

投标报价文件

（投标文件二）

项目名称

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（见资格证明文件格式）

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）报价清单（格式见附件）；

（5）详细的产品品牌、规格、型号、技术参数等（附技术参数响应表、产品的详细配置清单，格式见附件）（未按要求提供的，报价文件将按无效报价处理）；

（6）原厂商针对项目售后服务承诺函；

（7）清单技术参数中要求提供的其他证件、证明材料；

（8）产品的技术支持及售后服务承诺（投标自行承诺）；

（9）投标人认为需要提供的其他材料。

附件1

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

附件2

报价函

致:              （招标人）：

我公司己经认真阅读《          询价函》，决定参加报价。

1、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供产品与服务，总报价为人民币（大写）            元(￥         )。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后       日内完成产品的交货及安装工作。

3、我方同意按照招标采购函的要求，递交金额为人民币    万元投标保证金，并且承诺遵守招标文件中关于投标保证金的规定。

4、我方为本项目提交的报价文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：        （公    章）

法定代表人或其委托代理人签名：

日    期：

通讯地址：

电   话：         传    真：

4、清单报价（格式）

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 综合 单价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：

日    期：        年      月      日

附件4

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标产品规格型号技术参数 |  |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：

日    期：        年      月      日

产品的详细配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |

法定代表人（或其委托代理人）签字：

投标人（盖章）：

年  月  日

- 招标单位、代理机构、监督管理机构对本工程招标文件的确认

我单位对招标文件进行确认 招标人：天长市红十字会 联系人：李浪生 联系电话：7770340 （单位盖章） 2015年11月

我单位对招标文件进行确认。 代理机构：安徽新宏工程造价有限公司 联系人：招标代理人员 联系电话：0550-7558588 （单位盖章） 2015年11月

我单位对招标文件进行确认。 监督管理机构 经 管 人： （单位盖章） 2015年11月