明光市档案馆档案库房消防设施维护保养项目

询价公告

项目概况

明光市档案馆档案库房消防设施维护保养项目 采购项目的潜在供应商应在安徽百士德工程咨询有限公司网站获取采购文件，并于2023年03月31日 17点00 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：Mgsdag2023-002

项目名称：明光市档案馆档案库房消防设施维护保养项目

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商□询价

邀请供应商方式：☑公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐

最高限价：200000.00元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢瓶瓶体检测150L、灭火剂储瓶配件更换 | 台 | 20 |  |
| 2 | 药剂增补HFC-227ea | Kg | 1729.8 | 每个钢瓶的药剂充装量86.49kg |
| 3 | 驱动瓶（氮气）检测充装 | 个 | 2 |  |
| 4 | 拆装费 | 台 | 22 |  |
| 5 | 运输费 | 项 | 2 | 危化品车辆运输往返 |
| 6 | 其他 |  |  |  |

合同履行期限：30日历天

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有消防设施工程专业承包二级及以上或具有消防检测及消防维护保养能力，需提供社会消防技术服务信息系统网站截图；

4.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

5.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑧项情形之一的， □接受 ☑拒绝 供应商参加本项目（按照交易文件中附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”查询）。

## 三、获取采购文件

时间：2023年3月24日至2023年3月31日

地点：安徽百士德工程咨询有限公司

方式：领取

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年3月31日17时00分（北京时间）

地点：明光市档案馆会议室

## 五、开启

时间：2023年3月31日17时00分（北京时间）

地点：明光市档案馆会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

1.是否要求供应商提交保证金：

☑不要求。

□要求，保证金的金额： / 。

保证金的形式：□银行转账 □电子保函*（电子保函系统投入使用前，缴纳保证金的形式为银行转账与纸质保函）*

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：明光市档案馆

地 址：明光市政务大楼2楼东侧

联系方式：　19955037089

## 2.采购代理机构信息

名 称：安徽百士德工程咨询有限公司

地　　址：滁州市会峰路72-12号

联系方式：13955010538