土方回填旁站监理

1)、承包单位应根据工程地质、水文等条件，选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案，多快好省地进行施工。 
2)、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填土的干土质量密度等主要环节，使之达到设计要求和施工规范的规定。 
3)、土方回填施工质量的事前监理 
（1）研究工程地质勘察报告。 
（2）审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。 
（3）审核回填土土质是否符合设计要求。 
4)、土方工程施工过程中的质量监理 
（1）回填土的土料必须符合设计要求和施工规范的规定。 
（2）填方必须按规定分层夯压密实，取样部位、频次符合规范的规定。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率不应小于90％、不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于80kg/m2，且不能集中于某一区域。

土方回填旁站监理记录表

| 日期及气候 |  |  | 旁站监理开始时间 / 结束时间 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理部位及工序 |  |  |  |  |
| 施工情况： - 土料使用情况： 是否符合设计要求； □是 □否 - 运输车辆 是否符合施工组织设计要求； □是 □否 - 打夯形式 是否符合施工组织设计要求； □是 □否 - 打夯机械 是否符合施工质量要求； □是 □否 - 每层填土厚度 是否符合施工质量要求； □是 □否 |  |  |  |  |
| 监理情况： - 施工企业现场质检员为 是否到场； □是 □否 - 人员、机械准备是否到位，施工机械是否良好。 □是 □否 - 人员安全防护设施是否佩戴到位， □是 □否 - 机械设备安全防护设施是否到位。 □是 □否 - 土料配比 、颗粒粒径 ，含水率 是否符合要求； □是 □否 - 实测虚铺厚度为 mm， 是否符合要求 □是 □否 - 打夯机夯实 遍，边角处夯实情况， 是否符合要求 □是 □否 - 夯实度是否需经试验测定。 □是 □否 - 按照规范要求留置土壤试件，具体取样部位 及数量 是否符合要求 □是 □否 - 是否现场见证取样； □是 □否 |  |  |  |  |
| 发现问题： - 实测虚铺厚度为 mm， 是否符合要求 □是 □否 - 打夯机夯实 遍，边角处夯实情况， 是否符合要求 □是 □否 |  |  |  |  |
| 处理意见： - 是否及时通知现场质检员 、或带班人 ， □是 □否 - 是否书面通知施工项目部整改。 □是 □否 - 施工单位是否采取措施，整改到位。 □是 □否 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 承包单位名称： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位名称： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |